# บริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์  จำกัด

## แบบตรวจสอบความปลอดภัยประเภท สำนักงาน

## ฝ่าย : ………………………………………………

ชื่อผู้ตรวจ ______________________________________________________________________________วันที่ตรวจ _____________________

| ### รายการตรวจสอบ | ### ผลการตรวจสอบ | ### ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย |  |  |
| 1.1 ทางเดินและสภาพของพื้น |  |  |
| - ทางเดินต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและมีสัญลักษณ์บอกทิศทางการหนีไฟ |  |  |
| - สภาพพื้นผิวของทางเดินต้องไม่ขรุขระและลื่น หรือมีสิ่งใดที่ยื่นออกมา จากพื้นผิว |  |  |
| 1.2 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่ |  |  |
| - สภาพภายในสำนักงานมีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัย |  |  |
| - วัสดุอุปกรณ์จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน เช่น ลิ้นชักต้องไม่เปิดทิ้งไว้ เก้าอี้ถ้าไม่นั่งให้เลื่อนเข้าใต้โต๊ะทุกครั้ง |  |  |
| - มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือชำรุด |  |  |
| - เหล็กเสียบกระดาษต้องมีฝาครอบปิดปลายแหลม |  |  |
| - มีการดูแล บำรุงรักษา สถานที่ให้ปลอดภัยและน่าอยู่ ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค |  |  |
| 2. ไฟฟ้า |  |  |
| 2.1 ไม่มีโอกาสการเข้าไปได้รับอันตรายจากไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |
| - อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย |  |  |
| 2.2 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า |  |  |
| - ปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนเสียบปลั๊ก |  |  |
| - ถอดปลั๊กออกก่อนซ่อมแซมหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |
| - หลีกเลี่ยงการใช้เต้าเสียบร่วมกันมากเกินไป |  |  |
| - ห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าในพื้นที่ที่เป็นสื่อไฟฟ้าหรือเปียกชื้น นอกจากอุปกรณ์นั้นจะต่อเข้ากับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ |  |  |
| - ห้ามใช้สารเคมีไวไฟมาใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |
| - จัดเก็บสายไฟ้ให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันอันตราย |  |  |
| - สภาพฉนวนหุ้มไม่ชำรุดกรอบเหลือง, ไม่มีร่องรอยไหม้ |  |  |
| 3. สภาพแวดล้อม (ดูผลการตรวจสอบประจำปี และสภาพทั่วไป) |  |  |
| 3.1 แสงสว่าง |  |  |
| - ต้องมีแสงสว่างเพียงพอกับการปฏิบัติงาน หลอดไฟไม่เสีย |  |  |
| 3.2 การระบายอากาศ |  |  |
| - มีการระบายอากาศที่ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค |  |  |

FM-SHE-05/01 Rev 00 : 01/06/64

| รายการตรวจสอบ | ผลการตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 4. การป้องกันอัคคีภัย |  |  |
| 4.1 ทางหนีไฟ |  |  |
| - จัดให้มีทางหนีไฟอย่างเหมาะสมและมีป้ายบอกอย่างชัดเจน |  |  |
| 4.2 จำนวนเครื่องดับเพลิง/อุปกรณ์ดับเพลิง และการติดตั้ง |  |  |
| - มีจำนวนถังดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน |  |  |
| - การติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน |  |  |
| - สภาพตัวถังและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน |  |  |
| - มีป้ายแสดงวิธีการใช้งานและการตรวจประจำตามระยะเวลา |  |  |
| 4.3 การป้องกันแหล่งที่อาจทำให้เกิดไฟ |  |  |
| - ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน |  |  |
| 4.4 แผนฉุกเฉิน |  |  |
| - จัดทำแผนฉุกเฉิน แผนอพยพหนีไฟ และติดไว้ให้พนักงานทราบ |  |  |
| 5. การทำงานที่ไม่ปลอดภัย |  |  |
| 5.1 ทำทางการทำงาน ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ |  |  |
| - เก้าอี้ ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ชำรุด และสามารถปรับระดับความสูงของเบาะและพนักพิงได้ |  |  |
| - อุปกรณ์สำนักงานต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน |  |  |
| - เลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้ภาพคมชัด หรือเลือกใช้แผ่นกรองเเสงเพื่อช่วยถนอมการทำงานของสายตา |  |  |
| หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบ  = ได้มาตรฐาน ,  = ไม่ได้มาตรฐาน |  |  |
| 6. ข้อเสนอแนะ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ เจ้าของพื้นที่รับทราบ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ |  |  |

FM-SHE-05/01 Rev 00 : 01/06/64