ขั้นตอนการดำเนินงาน (QUALITY PROCEDURE)

# เรื่อง

#### มาตรฐานลักษณะสี

รหัสเอกสาร		:               SPI - SHE - 01

# แก้ไขครั้งที่		:                         00

วันที่มีผลบังคับใช้	:            1 มิถุนายน 2564

สารบัญ

- ขอบเขต

- คำจำกัดความ

- มาตรฐานลักษณะสี

##### ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| แก้ไขครั้งที่ | วันที่ | รายการแก้ไข | DAR NO. |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01/06/2564 | เริ่มเอกสารใหม่ | 078/DC |

- ขอบเขต

เพื่อใช้กำหนดรูปแบบสัญลักษณ์สี และความหมายที่ใช้ใน บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

- คำจำกัดความ

-ไม่มี -

- มาตรฐานลักษณะสี

## สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

| สีเพื่อความปลอดภัย | ความหมาย | ตัวอย่างการใช้งาน | สีตัด |
| --- | --- | --- | --- |
| สีแดง | หยุด | - เครื่องหมายหยุด - เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน - เครื่องหมายห้าม | สีขาว |
| สีฟ้า | บังคับให้ ต้องปฏิบัติ | - บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล - เครื่องหมายบังคับ | สีขาว |
| สีเขียว | แสดงสภาวะปลอดภัย | - ทางหนี - ทางออกฉุกเฉิน - ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน - หน่วยกู้ภัย - หน่วยงานปฐมพยาบาล - เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัย | สีขาว |
| สีเหลือง | ระวัง มีอันตราย | - ชี้บ่งว่ามีอันตราย(เช่น ไฟ, วัตถุระเบิด, กัมมันตภาพรังสี, วัตถุมีพิษ และอื่นๆ) - ชี้บ่งถึงเขตอันตราย, ทางผ่านที่มีอันตราย, เครื่องกีดขวาง (2) - เครื่องหมายเตือน | สีดำ |

หมายเหตุ 1) สีแดงยังใช้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และตำแหน่งที่ตั้ง อีกด้วย: 
2)     อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืงกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย สีแดง

ส้มวาวแสงนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มืดมัว

3)    อ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย (มอก.635 เล่ม 1 ถึง 2-2529)

ตัวอย่างการใช้สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

## หมายเหตุ : พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย

## สีท่อแยกประเภทสิ่งที่อยู่ในท่อ

| สิ่งที่อยู่ในท่อ | สี | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| น้ำ Water | Green 12 D 45 |  |
| ไอน้ำ steam | Silver gray 10 A 03 |  |
| แร่ , น้ำมันพืช ,น้ำมันสัตว์ Mineral , Veg..,Animal Oils : Combusible | Brown 06 C 39 |  |
| ก๊าซ (ยกเว้นอากาศ) Gases (except air) | Yellow ochre 08 C 35 |  |
| กรด และ ด่าง Acids and Alkalis | Violet 22 C 37 |  |
| อากาศ Air | Light blue 20 E 51 |  |
| ของเหลวอื่นๆ Other Fluids | Black 00 E 53 |  |
| ไฟฟ้า Electrical Service | Orange 06 E 51 |  |

หมายเหตุ : อ้างอิงมาตรฐาน B.S. 1710 และ B.S. 4800