รหัสเอกสาร		:               SPI - SHE - 02

ขั้นตอนการดำเนินงาน (QUALITY PROCEDURE)

# เรื่อง

มาตรฐานลักษณะป้าย/สัญลักษณ์

# แก้ไขครั้งที่		:                         00

วันที่มีผลบังคับใช้	:            1 มิถุนายน 2564

สารบัญ

- ขอบเขต

- คำจำกัดความ

- มาตรฐานลักษณะป้าย/สัญลักษณ์

- เครื่องหมายเสริม

- เครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย

##### ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| แก้ไขครั้งที่ | วันที่ | รายการแก้ไข | DAR NO. |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01/06/2564 | เริ่มเอกสารใหม่ | 078/DC |

- ขอบเขต

เพื่อใช้กำหนดรูปแบบสัญลักษณ์ป้าย  และความหมายที่ใช้ใน บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

- คำจำกัดความ

ไม่มี

- มาตรฐานลักษณะป้าย/สัญลักษณ์

  - รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

    - รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้  แบ่งเป็น 4 ประเภท  ตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย  ตามตารางที่ 1

    - ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย  โดยไม่ทับแถบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม

    - ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ  ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไปสำหรับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยแต่ละประเภท (ดูตารางที่ 2) ร่วมกับเครื่องหมายเสริม

ตารางที่ 1 รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

| ประเภท | รูปแบบ | สีที่ใช้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| เครื่องหมายห้าม |  | สีพื้น : สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลม และแถบขวาง : สีแดง สัญลักษณ์ภาพ : สีดำ | พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่าง น้อยร้อยละ35 ของพื้นที่ ทั้งหมดของเครื่องหมาย |
| เครื่องหมายเตือน |  | สีพื้น : สเหลือง สีของแถบตามขอบ : สีดำ สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ | พื้นที่ของสีเหลืองต้องมี อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย |
| เครื่องหมายบังคับ |  | สีพื้น : สีฟ้า สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว | พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่าง น้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ ทั้งหมดของเครื่องหมาย |
| เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัย |  | สีพื้น : สีเขียว สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว | -พื้นที่ของสีเขียวต้องมี อย่างน้อยร้อยละ50 ของพื้นที่ ทั้งหมดของเครื่องหมาย - อาจใช้รูปแบบเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าได้ |

  - เครื่องหมายเสริม

    - รูปแบบของเครื่องหมายเสริม เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส

    - สีพื้นให้ใช้สีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย  และสีของข้อความให้ใช้สีตัดดังที่กำหนดไว้ในมาตรฐานลักษณะสี (SPI-SHE-01)  หรือสีพื้นให้ใช้สีขาวและสีของข้อความให้ใช้สีดำ

    - ตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ

- ช่องไฟระหว่างตัวอักษรต้องไม่แตกต่างกันมากกว่าร้อยละ 10

- ลักษณะของตัวอักษรต้องดูเรียบง่าย  ไม่เขียนแรเงาหรือลวดลาย

    - ให้แสดงเครื่องหมายเสริมไว้ใต้เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย ดังตัวอย่าง

ขนาดของเครื่องหมายความปลอดภัย

ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายเสริม กำหนดไว้เป็นแนวทางดังตารางข้างล่างนี้

ขนาดของเครื่องหมายและตัวอักษร

| ความสูงพิกัด ของแผ่นเครื่องหมาย (a) | เส้นผ่านศูนย์กลางหรือ ความสูงของเครื่องหมาย (a) | ความสูงของตัวอักษรใน เครื่องหมายเสริม |
| --- | --- | --- |
| 75 | 60 | 5.0 |
| 100 | 80 | 6.6 |
| 150 | 120 | 10.0 |
| 225 | 180 | 15.0 |
| 300 | 240 | 20.0 |
| 600 | 480 | 40.0 |
| 750 | 600 | 50.0 |
| 900 | 720 | 60.0 |
| 1200 | 960 | 80.0 |

หมายเหตุ : อ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย (มอก.635 เล่ม 1 ถึง 2-2529)

ตารางที่ 2  ตัวอย่างเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและความหมาย

- เครื่องหมายเตือน

- เครื่องหมายห้าม

- เครื่องหมายบังคับ

- เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับความปลอดภัย

- เครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย

  - สัญลักษณ์ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี มาตราฐาน NFPA

|  |  | จุดวาบไฟ 4 - ต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส 3 - ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส 2 - ต่ำกว่า 93 องศาเซลเซียส 1 - สูงกว่า 93 องศาเซลเซียส 0 - ไม่ติดไฟ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ความไวไฟ |  |  |
| 4 - อันตรายถึงตาย 3 - อันตรายสูง 2 - อันตรายปานกลาง 1 - อันตรายน้อย 0 - ปลอดภัย | สุขภาพ |  | ความไวในปฏิกิริยา | 4 - ระเบิดได้ 3 - ความร้อนและการกระแทกอาจเกิดระเบิด 2 - ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง 1 - ไม่เสถียรถ้าโดนความร้อน 0 - เสถียร |
|  |  | ข้อมูลพิเศษ |  |  |
|  |  | OXY - ออกซิไดรซ์ ACID - กรด COR - กัดกร่อน ALK - ด่าง - ห้ามผสมน้ำ |  |  |

ตัวอย่างเครื่องหมายสากลของสารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย ที่ติดบนภาชนะบรรจุ ถังเหล็ก แท็งก์ หรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุก ดังนี้

|  |  | วัตถุระเบิด: ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกเสียดสี หรือความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน พลุไฟ ดอกไม้ไฟ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ก๊าซไวไฟ: ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน |
|  |  | ก๊าซไม่ไวไฟ,ไม่เป็นพิษ : อาจเกิดระเบิดได้ เมื่อถูกกระแทกอย่างแรก หรือได้รับความร้อนสูงจากภายนอก เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์ |
|  |  | ก๊าซพิษ : อาจตายไปเมื่อสูดดม เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ |
|  |  | ของเหลวไวไฟ : ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ อะซิโตน ไซลิน |
|  |  | ของแข็งไวไฟ : ลุกติดไฟง่าย เมื่อถูกเสียดสี หรือความร้อนสูงภายใน 45 นาที เช่น ผงกำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไม้ขีดไฟ |
|  |  | วัตถุที่ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ : เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม |
|  |  | วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง : ลุกติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับอากาศภายใน 5 นาที เช่น ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง โซเดียมซัลไฟต์ |
|  |  | วัตถุออกซิไดส์ : ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้สารอื่นเกิดการลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โปแตสเซียมคลอเรต แอมโมเนียม ไนเตรท |
|  |  | ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์ : อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกความร้อนไวต่อการกระทบและเสียดสีทำปฏิกริยารุนแรงกับสารอื่น ๆ เช่น อะซิโตนเปอร์ออกไซด์ |
|  |  | วัตถุติดเชื้อ : ;วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนและทำให้เกิดโรคได้ เช่น ของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล เข็มฉีดยาที่ใช้แล้ว เชื้อโรคต่าง ๆ |
|  |  | วัตถุมีพิษ: อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากการกิน การสูดดม หรือจาการสัมผัสทางผิวหนัง เช่น อาร์ซีนิค ไซนาไนด์ ปรอท สารฆ่าแมลง สารปรอทศัตรูพืช โหละหนักเป็นพิษ |
|  |  | วัตถุกัมมันตรังสี : วัตถุที่สามารถให้รังสีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น โคบอลต์ เรเดียม |
|  |  | วัตถุกัดกร่อน : สามารถกัดกร่อนผิวหนังและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน โซเดียม โฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ |
|  |  | วัตถุอื่น ๆที่เป็นอันตราย : เช่น ของเสีย อันตราย แอสเบสทอสขาว เบนซัลดีไฮด์ของเสียปนเปื้อน ไดออกซิน |