แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการวางแผนฉุกเฉิน

หน้า

- การจัดระบบการดูแลและตรวจสอบระบบการป้องกัน/ระงับอัคคีภัย					2

- แผนการตรวจตราเพื่อป้องกัน/ระงับอัคคีภัย							3

- แผนการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน/อพยพหนีไฟ							4

- แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย/แผนการบรรเทาทุกข์/แผปฎิรูปองค์กร/หน่วยงาน   			26                    และแผนการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

- แผนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย					27

- การจัดระบบการดูแลและตรวจสอบระบบเครื่องป้องกัน/ระงับอัคคีภัย

  - การจัดระบบเครื่องป้องกันและระงับอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดหาระบบเครื่องป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยพิจารณาถึง   ชนิด   ขนาด ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามชนิดของเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงตำแหน่ง จุดติดตั้ง ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว      วิธีดูแลรักษาและวิธีการใช้

  - การจัดระบบการดูแลและตรวจสอบเครื่องป้องกันและระงับอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ยามรักษาการณ์/ช่าง ทำการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือป้องกัน/ระงับอัคคีภัย ในแต่ละพื้นที่  ในบริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด และสั่งการ/ประสานงานให้มีการแก้ไขในจุดที่พบสิ่งผิดปกติ เพื่อใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยทำการตรวจสอบตาม

FM-EHS-05/01 	ใบตรวจสอบถังดับเพลิง   (ช่าง/ทีมดับเพลิง)/จป.วิชาชีพ)

FM- EHS -05/02 	ใบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน    (ช่าง/ทีมดับเพลิง/จป.วิชาชีพ)

FM- EHS 05/03 	ใบตรวจสอบป้ายทางออกหนีไฟ    (ช่าง/ทีมดับเพลิง/จป.วิชาชีพ)

FM- EHS -05/04 	ใบตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ช่าง/ทีมดับเพลิง/จป.วิชาชีพ)

- แผนการตรวจตราเพื่อป้องกัน/ระงับอัคคีภัย

คณะตรวจสอบความปลอดภัย/คณะกรรมการความปลอดภัยฯ/ ทำการตรวจตราพื้นที่ ในบริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทำการพิจารณา วิเคราะห์ สั่งการ/ประสานงานให้มีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย โดยทำการตรวจสอบตาม

FM-SHE-05/01 	แบบตรวจสอบความปลอดภัยประเภทสำนักงาน  พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตาม และทำการตรวจสอบผล

- แผนการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน/อพยพหนีไฟ

คำจำกัดความ :

- แผนการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินขั้นต้น (เล็กน้อย)  คือ  กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น (เล็กน้อย) ขึ้นแล้ว พนักงานที่พบเห็นในพื้นที่นั้น ๆ นำถังดับเพลิงมาทำการดับเพลิง

- แผนการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินระดับ รุนแรง คือ เมื่อกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น (เล็กน้อย) แล้วพนักงานไม่สามารถใช้ถังดับเพลิง มายับยั้งเพลิงได้ เพลิงลุกลามมากขึ้น ให้เข้าสู่แผนการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ระดับรุนแรง เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด  ทำการกด Fire Alarm  แจ้งทีมดับเพลิงเพื่อใช้สายฉีดน้ำและเครื่องยนต์ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง  และติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถานีตำรวจ , หน่วยงานดับเพลิง , โรงพยาบาล เป็นต้น เพื่อระงับ / ควบคุมอัคคีภัย ตามใน “เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน”  และผู้นำอพยพหนีไฟ นำทีมในการอพยพ

- แผนอพยพหนีไฟ  คือ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  เพลิงลุกลามมากไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้  และได้มีการกด Fire Alarm ให้ถือว่าเป็นการประกาศใช้แผนอพยพหนีไฟ       โดยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทีมระงับเหตุฉุกเฉินไปอพยพรวมกันที่  จุดรวมพล (หน้าบริษัทฯ ข้างห้องล็อคเกอร์ หรือบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์หลังห้องประกันคุณภาพ)

ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง   หมายถึง   ผู้บริหารที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้

หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน  หมายถึง  ผู้จัดการที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉินตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้

หัวหน้าพื้นที่   หมายถึง  พนักงานระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไปหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  ซึ่งถูกกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจในการกดระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Fire Alarm) ในแต่ละพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้

แผนการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินขั้นต้น (เล็กน้อย)

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินขั้นต้น (เล็กน้อย)

- เมื่อพนักงานพบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ ให้ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่

- กรณีดับได้  ให้หัวหน้างานทำการเขียนใบรายงานการเกิดอุบัติการณ์ ตามแบบรายงานอุบัติการณ์  แล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทันที

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ทำการสอบสวนหาสาเหตุร่วมกับหัวหน้างาน แล้วส่งใบรายงานแก่ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และสำเนาส่งผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไข

- กรณีดับไม่ได้  หากกรณีที่พนักงานไม่สามารถทำการดับเพลิงได้  ให้บอกเพื่อนร่วมงาน  หรือหัวหน้าพื้นที่  เพื่อช่วยกันนำถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุมาทำการดับเพลิงทันที  หากยังดับไม่ได้อีก  เพลิงลุกลาม   ให้หัวหน้าพื้นที่ / หัวหน้างานกด Fire Alarm แจ้งทีมดับเพลิงเพื่อใช้สายฉีดน้ำและเครื่องยนต์ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง  และให้หัวหน้าพื้นที่ประกาศใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับรุนแรงทันที

หมายเหตุ  :

กรณีเกิดก๊าซ LPG รั่วไหล

- พนักงานที่พบเหตุหรือได้ยินสัญญาณเตือน LPG รั่วไหล แจ้ง ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

- ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปยังที่เกิดเหตุตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลของก๊าซจริง

- กรณีรั่วจริง

  - หยุดเดินเครื่องจักรบริเวณที่อยู่ใกล้ถังเก็บจ่ายก๊าซ

  - ปิดลิ้นวาล์วของถังทุกตัวทันที

  - เปิด SPRINGER น้ำ

  - ดับเปลวไฟและตัดวงจรไฟฟ้าภายในบริเวณทั้งหมด

  - ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

  - ปิดทางเข้าออกของยานพาหนะและห้ามบุคคลภายนอกเข้าบริเวณถังเก็บจ่ายก๊าซ

  - แจ้งบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามาตรวจสอบ

  - แจ้งหน่วยดับเพลิงภายนอกโดยเร็ว  กรณีที่ไม่สามารถหยุดการรั่วของก๊าซได้  พร้อมแจ้งทีมดับเพลิงเตรียมความพร้อม ถังดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง

  - หยุดการปฎิบัติงานจนกว่าจะระงับการรั่วของก๊าซได้และได้ตรวจสอบแล้วว่าปริมาณก๊าซในอากาศไม่เพียงพอที่จะติดไฟ

  - ถ้ามีการรั่วและมีเพลิงไหม้ให้ปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ระดับรุนแรง

- กรณีไม่รั่ว ผจก.ฝ่ายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำการตรวจสอบเครื่องตรวจสอบและเตือนก๊าซรั่ว แล้วทำการแก้ไขให้พร้อมการใช้งาน

กรณีเกิดเพลิงไหม้รอบนอกรั้วบริษัท

- ถ้าไฟไหม้รอบนอกรั้วบริษัทฯ และมีแนวโน้วลุกลามเข้ามาในบริษัทฯ  ให้ทีมดับเพลิงนำสายดับเพลิงมาฉีดหญ้าให้เปียกชุ่มบริเวณรอบนอกรั้วบริษัทฯทิศทางมาของไฟ

- กรณีไฟลามมาไกล้ถังก๊าซ LPG ให้เปิด SPRINGER น้ำเลี้ยงถังก๊าซทันที

- เมื่อดับเพลิงได้แล้วให้ทีมดับเพลิงรายงานการเกิดเพลิงไหม้ (ใบรายงานอุบัติการณ์) ส่งแก่ทาง จป.ทันทีเพื่อหามาตรการป้องกันและรายงานต่อประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้บริหารต่อไป

- ถ้าคาดการณ์แล้วว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้แจ้งหน่วยงานดับเพลิงภายนอกทันที

- กรณีไม่สามารถดับเพลิงได้  และเพลิงลุกลามเข้ามาในโรงงานให้ปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ระดับรุนแรง

หมายเหตุ  : ในวันหยุดให้ยามรักษาการณ์เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ทั้งหมด  และประสานขอให้พนักงานที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานมาช่วยดับเพลิง  พร้อมแจ้งหน่วยงานดับเพลิงมาช่วย

ขั้นตอนการปฏิบัติในแผนการระงับเหตุฉุกเฉินขั้นต้น (เล็กน้อย)

เหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่พบเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่

ดับไม่ได้

ดับได้

บอกเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าพื้นที่

รายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบ

หัวหน้างานเขียนรายงานการเกิดอัคคีภัย

(รายงานอุบัติการณ์) ส่งแก่ทาง จป.ทันที

จป. สอบสวนสาเหตุ/และการป้องกัน

ภายใน 24 ชม.

รายงานประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ภายใน 24 ชม.

สำเนาแจ้งผู้บริหารให้รับทราบภายใน

48 ชม.

หัวหน้าพื้นที่ / หัวหน้างานกด Fire Alarm เพื่อ

สั่งการให้ใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน

อัคคีภัยระดับรุนแรงทันที

ดับได้

ดับไม่ได้

แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ระดับ รุนแรง

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน  (Fire Alarm)  ถือว่าเป็นการประกาศใช้แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรง ให้ผู้ที่มีหน้าที่ตามแผนฯ ปฏิบัติ  ดังนี้

- ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรง จนกว่าผู้อำนวยการควบคุมเพลิง จะมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

- ทีมสื่อสารติดต่อดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

- ทีมควบคุมตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าทำการตัดไฟ

- ทีมดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิง

- ผู้นำอพยพใช้แผนอพยพหนีไฟ  โดยมีจุดรวมพลที่ หน้าบริษัทฯ ข้างห้องล็อคเกอร์หรือประตูทางเข้าโรงผลิตข้างห้องประกันคุณภาพ

- สามารถควบคุมระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ได้

- หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน และผู้อำนวยการควบคุมเพลิงสั่งการให้มีการสำรวจความเสียหาย และตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น  รวมถึงมาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยต่อไป แล้วรายงานแก่ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

โดยมีทีมปฏิบัติการ ดังนี้

- ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง

- หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน

- ทีมอพยพหนีไฟ

  - ทีมค้นหาและช่วยชีวิต

  - ทีมยานพาหนะ

- ทีมควบคุมตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ทีมดับเพลิง

- ทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิง

  - ทีมพยาบาล

  - ทีมสื่อสาร / ประสานงาน

- ทีมยามรักษาการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน

- จุดรวมพลที่ 1 บริเวณลานจอดรถ

การประสานงาน

ระบบสื่อสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ได้แก่

- การสื่อสารภายใน

  - การใช้โทรศัพท์ภายในบริษัท  หรือใช้โทรโข่ง

- การสื่อสารภายนอก

  - การใช้โทรศัพท์ ขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  ได้แก่     โรงพยาบาล,  หน่วยงานดับเพลิง  เป็นต้น  (ผู้รับผิดชอบ – ทีมสื่อสาร / ประสานงาน )

การประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

ผู้มีอำนาจในการประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน คือ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง หรือหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน คนใดคนหนึ่งซึ่งอยู่ในขณะเกิดเหตุ ตามลำดับ

หมายเหตุ  :  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ขึ้นในบริษัทฯ  ให้หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่และทราบเหตุการณ์ รวมถึงพนักงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมในการอพยพหนีไฟ

ขั้นตอนการปฏิบัติในแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรง

หัวหน้าพื้นที่ / หัวหน้างานกด Fire Alarm เพื่อประกาศใช้แผนระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ระดับรุนแรง

ทีมสื่อสาร / ประสานงาน

- โทร.แจ้งหน่วยงานภายในให้รับทราบ

- โทร.แจ้งหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาระงับเหตุ

ผู้นำอพยพ  นำพนักงานไปยังจุดรวมพล

(ปฎิบัติตามขั้นตอนการอพยพหนีไฟ)

หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉินเรียกทีมควบคุมเหตุฉุกเฉิน  ระดับรุนแรง เพื่อสั่งการ

- ทีมอพยพหนีไฟ

- ทีมควบคุมตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ทีมดับเพลิง

- ทีมประสานงานและสนับสนุนการดับเพลิง

หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉินรายงานผลการปฏิบัติการของแต่ละทีมให้ผู้อำนวยการควบคุมเพลิงทราบเป็นระยะ

หน่วยงานภายนอกสามารถควบคุมภาวะฉุกเฉินได้

ผู้อำนวยการควบคุมเพลิงประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง

- ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ

- ดำเนินการสอบสวน / ปรับปรุงแก้ไข

- รายงานแก่ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

โครงสร้างและผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรง ทีม 1 (เวลาทำงานปกติ)

ผู้จัดการการควบคุมเพลิง

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารอาวุโส

สำรอง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน

ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ

สำรอง ผจก.แผนกปฏิบัติการ

ทีมอพยพหนีไฟ

หน.ทีม  ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

สำรอง    จนท. ฝ่ายเทคโนโลยีฯ

ทีมควบคุมตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า

หน.ทีม  หน.ช่าง

ลูกทีม    ช่างเทคนิค 1 คน

ทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิง

หน.ทีม   ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

ทีมดับเพลิง

หน.ทีม  หน.ช่าง

ลูกทีม    พนักงาน 4 คน

ทีมค้นหาและช่วยชีวิต

พนักงาน 4 คน

ทีมยานพาหนะ

พนักงาน 1 คน

ทีมพยาบาล

พนักงาน 1 คน

ทีมสื่อสาร / ประสานงาน

1. จป.วิชาชีพ1

2. จป.วิชาชีพ2

ทีมยามรักษาการณ์

รปภ. 1 คน

หมายเหตุ  : รายชื่อผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินให้ออกเป็นบันทึกแจ้ง

โครงสร้างและผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรง ทีม 2 (นอกเวลาทำงานปกติหลัง 18.00 น. และวันหยุด)

หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน

หน.ช่าง

สำรอง หน.ทีมช่าง

ทีมอพยพหนีไฟ

ช่างเทคนิค 1

ทีมควบคุมตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า

ช่างเทคนิค 2

ทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิง

ช่างเทคนิค 4

ทีมยามรักษาการณ์

ทีมดับเพลิง

ช่างเทคนิค 3

หมายเหตุ  : ในวันหยุดให้ยามรักษาการณ์เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ทั้งหมด  และประสานขอให้พนักงานที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานมาช่วยดับเพลิง พร้อมแจ้งหน่วยงานดับเพลิงมาช่วย

แผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ

หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ถือว่าเป็นการประกาศใช้แผนระงับเหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรง ให้พนักงานทุกคนที่ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการฯ  อพยพหนีไฟออกจากบริษัทฯ ไปตามเส้นทางหนีไฟ และ/หรือทางออกอื่นที่ปลอดภัย โดยไปรวมตัวกันยังจุดรวมพล เพื่อตรวจสอบรายชื่อของพนักงานทั้งหมด

จุดรวมพล แบ่งตามสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้

| สถานที่เกิดเหตุ | จุดรวมพล |
| --- | --- |
| สำนักงาน | ลานจอดรถบริษัท |

หมายเหตุ  :  ให้ผู้นำทางหนีไฟนำพนักงานอพยพหนีไฟออกจากอาคารที่ปฏิบัติงานอยู่ ตามเส้นทางที่กำหนดหรือทางออกที่ใกล้และปลอดภัยที่สุด

รายชื่อผู้นำทางหนีไฟแต่ส่วนงาน ทีม 1

- สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร		เจ้าหน้าที่สรรหา  1 	 สำรอง  เจ้าหน้าที่สรรหา 2

หน้าที่ของผู้นำทางหนีไฟ

- เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Fire Alarm) เตรียมพร้อมนำอพยพในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ

- แจ้งพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ  เพื่อเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ

- นำทางพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบไปยังจุดรวมพล (ขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดเหตุ)

- ตรวจสอบยอดพนักงาน ในส่วนของตนเองที่รับผิดชอบอยู่ แล้วรายงานให้หัวหน้าทีมอพยพคนรับทราบ

- รอรับคำสั่งการ จากหัวหน้าทีมอพยพคนในการดำเนินการขั้นต่อไป

ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ

พนักงานทุกคนได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ที่หัวหน้าพื้นที่ประกาศใช้แผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรง

ผู้นำอพยพของแต่ละส่วนวิ่งนำพนักงานออกจากพื้นที่ตามเส้นทางหนีไฟ

ผู้นำอพยพ นำทางพนักงานไปยังจุดรวมพล  (ตำแหน่งขึ้นอยู่กับสถานที่เกิดเหตุ)

ผู้นำอพยพตรวจสอบยอดพนักงาน

รีบนำผู้ป่วยหรือ ผู้บาดเจ็บส่ง ร.พ.

ผู้ตรวจสอบยอดแจ้งยอดต่อผอ.ควบคุมเพลิง

หรือผู้แทน ณ จุดรวมพล

ยอดครบ

ยอดไม่ครบ

ผอ.ควบคุมเพลิงสั่งการ ทีมค้นหาและช่วยชีวิต

ผอ.ควบคุมเพลิงหรือผู้แทน แจ้งให้พนักงาน

อยู่ในจุดรวมพล จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ

หรือเคลื่อนย้ายพนักงานไปยังจุดอื่น

ทีมค้นหาและช่วยชีวิตรายงานต่อ ผอ.ควบคุมเพลิง

หน้าที่ของแต่ละทีม

| ผู้จัดการควบคุมเพลิง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารอาวุโส | สำรอง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินและพิจารณาทบทวน แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน - รับทราบการรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน และผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยการเตรียมความพร้อม และรับทราบสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น โดยรับรายงานจากหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - เมื่อหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน รายงานว่าจะต้องมีการอพยพพนักงานออกนอกอาคารบริษัท ให้ไปยังศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน และ ประจำอยู่ที่ศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพื่อรับทราบสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น จากหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - สั่งการให้มีการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน ตามแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินที่กำหนดไว้และรับทราบผลการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน - ตัดสินใจให้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - พิจารณารายงานผลการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินของทีมต่างๆ จากหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - พิจารณาจัดแหล่งข่าว ต่อสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พิจารณาทบทวนปรับปรุง แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของบริษัทฯ |  |

| หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | ทีม 1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | สำรอง ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - ประสานงานในการจัดการดำเนินการและทบทวนแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินกับทีมอพยพหนีไฟ ,ทีมควบคุมและตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า, ทีมดับเพลิง, ทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิงในส่วนที่รับผิดชอบ - ประสานงานกับการจัดการหา และเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดับเพลิง แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละทีมในโรงงาน - จัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ การระงับเหตุฉุกเฉินของแต่ละทีม - จัดให้มีการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน ของทีมปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการฝึกซ้อมให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ - ทบทวนแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินภายหลังจากที่มีการฝึกซ้อม |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - สั่งการให้ทีมอพยพหนีไฟ ทีมควบคุมและตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า ทีมดับเพลิงและทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิงของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบตามแผน - รายงานสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้อำนวยการควบคุมเพลิงทราบเป็นระยะๆ เพื่อขอคำแนะนำ - ดำเนินการเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้รับการช่วยเหลือ เพื่อให้ได้รับการปฐมพยาบาล หรือนำผู้ประสบอันตรายเข้ารับการรักษาพยาบาลเร็วที่สุด และปลอดภัยที่สุด - สั่งการแล้วให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และควบคุมการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด - ดำเนินการสั่งการเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดกับชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการสั่งการให้มีการควบคุมพื้นที่ ที่เกิดเหตุป้องกันบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ควบคุมจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการและเฝ้าทรัพย์สิน - ประสานงานกับทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิงในการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - เข้าร่วมในคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ - สรุปผลการปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง - ทบทวนแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน / ภายหลังจากที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉิน และเสนอต่อผู้อำนวยการดับเพลิง |  |

| ทีมอพยพหนีไฟ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | ทีม 1 ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม 2 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | สำรองเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| หัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ |  |  |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดทำแผนเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพคนและตรวจนับจำนวนคน/ ค้นหาและช่วยชีวิต และเคลื่อนย้ายสิ่งของ - ร่วมกับชุดปฏิบัติงานอื่นๆ ในการประสานงานจัดทำแผนฉุกเฉิน รวมถึงทบทวนแผนและวิธีปฏิบัติเป็นระยะๆ - จัดเตรียมความพร้อม และทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการค้นหาและช่วยชีวิต / เคลื่อนย้ายสิ่งของ - ดำเนินการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างน้อยถูกต้องและปลอดภัย |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - รายงานตัวกับหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน และเข้าพร้อมในสถานที่ปฏิบัติงานทันทีที่รับทราบเหตุ - สั่งการและควบคุมให้ทีมอพยพ/ ทีมค้นหาและช่วยชีวิตและทีมยานพาหนะ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า พร้อมทั้งข้อมูลที่จำเป็นแก่หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน เป็นระยะๆ |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - จัดประชุมทีมอพยพ/ ทีมค้นหาและช่วยชีวิตและทีมยานพาหนะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ และการรายงานปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการควบคุมเพลิง ,หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - ตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไป - ให้ทำการสำรวจ และถ้าพบว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ เกิดความเสียหาย หรือไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ ทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการควบคุมเพลิง เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนจัดการต่อไป - ทบทวนแผนปฏิบัติการ ของทีมอพยพ/ ทีมค้นหาและช่วยชีวิตและทีมยานพาหนะ ภายหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |

| ทีมอพยพหนีไฟ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | ทีม 1 พนง. บัญชี ทีม 2 พนง. สรรหา |  |
| 1. ทีมยานพาหนะ |  |  |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - เป็นผู้รับชอบจัดทำแผนเตรียม สำหรับการเคลื่อนย้าย ขนส่ง บรรทุกสิ่งของและคนเจ็บ - ร่วมกับชุดปฏิบัติงานอื่นๆ ในการประสานงานจัดทำแผนฉุกเฉินรวมถึงทบทวนแผน และวิธีการปฏิบัติเป็นระยะๆ - จัดเตรียมความพร้อมและทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย - ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุต่างๆ รวมทั้งการลำเลียงผู้บาดเจ็บ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจและสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - รายงานตัวกับหัวหน้าทีมอพยพหนีไฟและเข้าพร้อมในสถานที่ปฏิบัติงานทันที่ ที่ได้รับแจ้ง เพื่อรอรับคำสั่งจาก หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - ติดต่อ , สื่อสาร และประสานงานกับทีมปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำการช่วยเหลือบรรทุกอุปกรณ์ดับเพลิง , วัสดุสิ่งของต่างๆ รวมถึงวัตถุไวไฟ ,เชื้อเพลิงต่างๆ ออกจากบริเวณ ที่เกิดเหตุ และช่วยสนับสนุนการลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆ - ลำเลียงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่ง ร.พ. โดยเร็วที่สุด / ทำการเคลื่อนย้ายพนักงานที่บาดเจ็บออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วและปลอดภัย |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - จัดประชุมทีมเคลื่อนย้ายสิ่งของ / ยานพาหนะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน , ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง - จัดเก็บสิ่งของให้อยู่ในสถานที่เรียบร้อยปลอดภัย - ทบทวนแผนปฏิบัติการ ของทีมเคลื่อนย้ายสิ่งของ ภายหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |

| ทีมอพยพหนีไฟ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | พนักงาน 5 คน |  |
| 2. ทีมค้นหาและช่วยชีวิต |  |  |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - จัดทำแผนการค้นหาผู้สูญหาย - ประสานงานและดำเนินการให้ส่วนต่างๆ ได้รับการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทราบแผนปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ - ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - พร้อมในสถานที่เกิดเหตุ และรายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพหนีไฟ เพื่อรอรับคำสั่ง - ตรวจเช็คยอดพนักงานร่วมกับผู้นำทางอพยพหนีไฟ รอรับคำสั่งจากหัวหน้าทีมอพยพหนีไฟในการประสานงานบอกรายชื่อผู้สูญหายและตำแหน่ง - ถ้าจำนวนไม่ครบ ให้ค้นหาผู้สูญหายหรือให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง/ตำรวจ ช่วยค้นหา - รายงานสภาพการณ์ให้ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง และ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน ทราบเป็นระยะๆ |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - ประชุมกับหัวหน้านำชุดอพยพหนีไฟ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการพร้อมข้อเสนอแนะ - ให้ทำรายงานเสนอต่อ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน , ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง ถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงต่อไป |  |

| ทีมควบคุมตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | หน.ทีม 1. หน.ช่าง 1 | ลูกทีม ช่างเทคนิค 2 คน |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดทำแผนเตรียมพร้อม สำหรับการควบคุมและตัดแยกอุปกรณ์ - ร่วมกับชุดปฏิบัติงานอื่นๆ ในการประสานงานจัดทำแผนฉุกเฉิน รวมถึงทบทวนแผนและวิธีปฏิบัติเป็นระยะๆ - จัดเตรียมความพร้อม และทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการควบคุมและตัดแยกอุปกรณ์ - ดำเนินการฝึกซ้อมแผนควบคุม และตัดแยกอุปกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างน้อยถูกต้องและปลอดภัย |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - เตรียมพร้อมในสถานที่เกิดเหตุ ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน - สั่งการและควบคุมให้ทีมควบคุมและตัดแยกอุปกรณ์เข้าปฏิบัติตามที่ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน ของบริษัทมอบหมาย - รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า พร้อมทั้งข้อมูลที่จำเป็นแก่ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน เป็นระยะๆ |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - จัดประชุมทีมตัดแยกอุปกรณ์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ และการรายงานปฏิบัติงานต่อ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง ,หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - ตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไป - ให้ทำการสำรวจ และถ้าพบว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ เกิดความเสียหาย หรือไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ทำรายงานเสนอต่อ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนจัดการต่อไป - ทบทวนแผนปฏิบัติการ ของทีมควบคุมตัดแยกอุปกรณ์ ภายหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |

| ทีมดับเพลิง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | หน.ทีม 1. หน.ช่าง | ลูกทีม พนักงาน 4 คน |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนเตรียมพร้อม สำหรับการดับเพลิง - ร่วมกับชุดปฏิบัติงานอื่นๆ ในการประสานงานการจัดทำแผนฉุกเฉิน รวมถึงทบทวนแผนและวิธีปฏิบัติ เป็นระยะๆ - จัดเตรียมความพร้อม และทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ท่อจ่ายน้ำดับเพลิง สายฉีดและหัวฉีดน้ำดับเพลิง - ดำเนินการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแผนที่ว่างไว้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่าน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - เตรียมพร้อมในสถานที่เกิดเหตุ ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน - สั่งการและควบคุมให้ทีมดับเพลิงเข้าปฏิบัติตามที่ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน ของบริษัทมอบหมาย - รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า พร้อมทั้งข้อมูลที่จำเป็นแก่ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน เป็นระยะๆ |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - จัดประชุมทีมดับเพลิง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ และการรายงานปฏิบัติงานต่อ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง ,หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - ตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไป - ให้ทำการสำรวจ และถ้าพบว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ เกิดความเสียหาย หรือไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ทำรายงานเสนอต่อ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนจัดการต่อไป - ทบทวนแผนปฏิบัติการ ของทีมดับเพลิง ภายหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |

| ทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | หน.ทีม 1 ผจก.แผนกกฎหมาย | สำรอง ผจก.ขาย |
| หัวหน้าทีมประสานงาน / สนับสนุนการดับเพลิง |  |  |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดทำแผนเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมพยาบาลผู้บาดเจ็บ / ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกและสื่อสารประสานงานภายใน - ร่วมกับชุดปฏิบัติงานอื่นๆ ในการประสานงานจัดทำแผนฉุกเฉิน รวมถึงทบทวนแผนและวิธีปฏิบัติเป็นระยะๆ - จัดเตรียมความพร้อม และทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการปฐมพยาบาล/ สื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฐมพยาบาลและสื่อสาร/ประสานงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างน้อยถูกต้องและปลอดภัย |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - เตรียมพร้อมในสถานที่เกิดเหตุ ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน - สั่งการและควบคุมให้ทีมพยาบาล / ทีมติดต่อดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกและทีมสื่อสาร/ ประสานงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า พร้อมทั้งข้อมูลที่จำเป็นแก่ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน เป็นระยะๆ |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - จัดประชุมทีมปฐมพยาบาลและทีมสื่อสาร/ประสานงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ และการรายงานปฏิบัติงานต่อ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง ,หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - ตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ต่อไป - ให้ทำการสำรวจ และถ้าพบว่าอุปกรณ์ เครื่องมือ เกิดความเสียหาย หรือไม่ เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ทำรายงานเสนอต่อ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนจัดการต่อไป - ทบทวนแผนปฏิบัติการ ของทีมพยาบาล/ ทีมสื่อสาร/ประสานงาน ภายหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |

| ทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | ทีม 1 พนักงาน 3คน |  |
| 1. ทีมพยาบาล |  |  |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - เป็นผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนเตรียมพร้อมสำหรับการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บต่างๆ - ร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นๆ ในการประสานงาน การจัดทำแผนฉุกเฉินรวมถึงทบทวนแผนและวิธีปฏิบัติเป็นระยะๆ - จัดเตรียมความพร้อม และทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้พร้อมและใช้งานได้ - ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างน้อยปีละ 1 คร้ง |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - รายงานตัวต่อหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน และพร้อมในสถานที่ที่เกิดเหตุทันที ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อคำสั่งจากหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - กำหนดจุดปฐมพยาบาลในสนาม โดยคำนึงถึงความรวดเร็วและปลอดภัย - ถ้าปฏิบัติหน้าที่ ทันทีที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - รายงานสภาพการณ์ พร้อมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นแก่หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน - พิจารณาและตัดสินใจในการส่งตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ถ้าเห็นว่าการบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิต - ประเมินและวิเคราะห์สภาพการณ์ ถ้าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกให้รีบแจ้ง หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน ทันที - ควบคุมประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ - จัดทำบันทึกและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บตั้งแต่เข้ารักษาพยาบาลภายใน และส่งต่อรถของโรงพยาบาล |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - จัดประชุมทีมพยายาล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉินและ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง (ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง) - จัดทำรายงานอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวำต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานต่อไป - ให้ทำการสำรวจ และถ้าพบอุปกรณ์ เครื่องมือเกิดความเสียหาย หรือไม่เพียงพอต่อการใช้งานให้ทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนจัดหาต่อไป |  |

| ทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิง |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | 1. จป.วิชาชีพ 1 | 2. จป.วิชาชีพ 2 |
| 2. ทีมสื่อสาร / ประสานงาน (ติดต่อหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอก) |  |  |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนสำหรับติดต่อสื่อสาร ประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานราชการ ดับเพลิง โรงพยาบาล - คอยจัดเตรียมความพร้อม และประสานงานกับทีมปฏิบัติการอื่นๆ - รวบรวมเบอร์โทร. ติดต่อสถานที่หน่วยงานต่างๆ ให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - คอยประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือภายในบริษัท - เมื่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ประกาศแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรง และทำการติดต่อกับหน่วยงานราชการดับเพลิง , โรงพยาบาลทันที - รายงานตัวกับหัวหน้าทีมประสานงาน/สนับสนุนการดับเพลิง และเข้าพร้อมในสถานที่ปฏิบัติงานทันที เพื่อรอรับคำสั่ง - คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จากภายนอก |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - จัดประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน และ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง - ดำเนินการประสานงานกับทางหน่วยงานภายนอกหลังจากเกิดเหตุแล้ว |  |

| ทีมยามรักษาการณ์ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ผู้รับผิดชอบ : | ยามรักษาการณ์ |  |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |  |
| ภาวะปกติ | - เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนเตรียมพร้อม สำหรับจัดระบบรักษาความปลอดภัยและจราจรในบริษัท - ร่วมกับชุดปฏิบัติงานอื่นๆ ในการประสานงานการจัดทำแผนฉุกเฉิน รวมถึงทบทวนแผนและวิธีปฏิบัติ เป็นระยะๆ - จัดเตรียมความพร้อม และทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดระบบการรักษาความปลอดภัย และการจราจร - ดำเนินการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแผนที่ว่างไว้อย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่าน้อยปีละ 1 ครั้ง |  |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - รายงานตัวกับ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมติดต่อตำรวจจราจร เพื่อให้ขอเส้นทางการจราจร และจัดการระบบรักษาความปลอดภัยทันที - ติดต่อบริษัทยาม เพื่อขอกำลังเสริมทันที และควบคุมและสั่งการให้ทีมงานรักษาความปลอดภัย ตามแผนที่วางไว้ - จัดการจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานภายนอก (รถดับเพลิง , รถพยาบาล) ที่เข้ามาช่วยเหลือ - ควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริษัท / บริเวณที่เกิดเหตุ หรือบริเวณอื่นๆ และให้อยู่เฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น - รายงานสภาพการณ์ต่างๆ ให้กับ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉินทราบเป็นระยะๆ - ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติของทีมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก และเรียบร้อย |  |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - จัดประชุมทีมรักษาความปลอดภัย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน และ ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง - ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ต่อไป - ให้ทำการสำรวจ และถ้าพบว่าอุปกรณ์ เครื่องมือเกิดความเสียหาย หรือไม่ เพียงพอต่อการใช้งานให้ทำรายงานเสนอต่อ หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการต่อไป - ทบทวนแผนปฏิบัติการ ของทีมรักษาความปลอดภัย ภายหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น |  |

| พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องในทีม |  |
| --- | --- |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ |  |
| ภาวะปกติ | - ช่วยกันสังเกต ตรวจตราพื้นที่ต่างๆ ให้อยู่ในความเรียบร้อย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ - จัดเตรียมความพร้อม และประสานงานกับทีมปฏิบัติการอื่นๆ - ศึกษาแผนระดับต่างๆ ให้เข้าใจ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน - ดำเนินการอพยพหนีไฟอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |
| ระหว่างเหตุฉุกเฉิน | - เตรียมพร้อมเมื่อได้ยินสัญญาณฉุกเฉิน - ดำเนินการตามแผนที่ผู้นำอพยพกำหนดอย่างเคร่งครัด - ถ้ามีผู้มาติดต่อจากภายนอก ต้องแจ้งให้รับทราบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินและร่วมอพยพไปยังจุดรวมพล - รอฟังคำสั่ง หัวหน้าชุดควบคุมเหตุฉุกเฉิน , ผู้อำนวยการควบคุมเพลิง หรือผู้นำอพยพประกาศสู่สภาพปกติ |
| หลังเหตุฉุกเฉิน | - ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์และสภาพทั่วไปในพื้นที่ของตนเองและเขียนรายงานสภาพความเสียหายเสนอต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม |

- แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย /แผนการบรรเทาทุกข์/ แผนปฎิรูปองค์กร/หน่วยงาน และแผนการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

  - แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

  - จัดทำบอร์ด  โปสเตอร์รณรงค์การไม่สูบบุหรี่

  - จัดทำที่พักสูบบุหรี่

  - มีกิจกรรมการตรวจ 5 ส.

  - แผนบรรเทาทุกข์

    - ผู้บริหารของบริษัทฯ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

    - ทำความสำรวจความเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพนักงานหน่วยผลิต

    - ทำการสำรวจพื้นที่  และค้นหาในกรณีมีพนักงานของบริษัทฯเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

    - ทำการประเมินความเสียหาย  และทำประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

    - ทำการช่วยเหลืออนุเคราะห์พนักงานผู้ประสพภัย

    - ผู้บริหารของบริษัทฯ ประชุมเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

  - แผนปฎิรูปองค์กร/หน่วยงาน

เป็นการทำรายงานการประเมินสถานการณ์จากทุกด้าน  มาทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนอกจากนี้  ยังมีโครงการเพื่อร่วมรองรับปัญหาที่คงเกิดขึ้น เช่น

- โครงการประชาสัมพันธ์  สาเหตุการเกิดอัคคีภัย  และแนวทางในการป้องกันในรูปแบบต่างๆ

- โครงการสงเคราะห์ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย และในกรณีเสียชีวิต

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหาสิ่งที่สูญเสียให้กลับคืนสภาพปกติ

  - แผนการบำบัดพื้นฟูสิ่งแวดล้อม

- เข้าสำรวจผจญสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดการเพลิงไหม้

- เข้าทำการบำบัดพื้นฟูเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

- แผนการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

  - การฝึกอบรม

- กำหนด "หลักสูตรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย"  ซึ่งคำนึงถึงข้อกำหนดกฎหมาย

- ประสานงานกับแผนกทรัพยากรมนุษย์และบริหาร  เพื่อจัดทำแผนงานการฝึกอบรมทางด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

- ทำการฝึกอบรมและ/หรือประเมิน

  - การซ้อมการป้องกัน/ระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

- คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จัดทำแผนงานการซ้อมการป้องกัน/ระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ โดยกำหนดไว้ อย่างน้อย ปีละ  1  ครั้ง

- ควบคุม และดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน

- สรุปและประเมินผลและทำการแก้ไข

- รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นและหน่วยงานราชการรับทราบ